## Стр1
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  | № |  |  |  | ОТ | [7 empty] | ЛИСТ 1 ИЗ 3
|  | НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С ПБ 03-605-03 | [15 empty] | x | нужное
отметить
ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА
АДРЕС ЗАКАЗЧИКА
ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА
АДРЕС ПЛОЩАДКИ
|  |  | НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА | [15 empty] | КУБ.М
|  |  | ТИП РЕЗЕРВУАРА: | [5 empty] | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ БЕЗ ПОНТОНА
СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ С ПОНТОНОМ
С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ
|  |  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНКИ | [7 empty] | ММ ; |  | ВЫСОТА СТЕНКИ | [5 empty] | ММ
|  |  | КЛАСС ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕЗЕРВУАРА : | [7 empty] | 1 КЛАСС |  |  |  | 2 КЛАСС |  |  |  | 3 КЛАСС
|  |  | СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА | [7 empty] | ЛЕТ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1. | ХРАНИМЫЙ ПРОДУКТ
2. | ПЛОТНОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [15 empty] | Т / КУБ.М
3. | МАКСИМАЛЬНЫЙ (РАСЧЕТНЫЙ) УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [15 empty] | ММ
4. | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА | [15 empty] | О С
5. | ВНУТРЕННЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В РЕЗЕРВУАРЕ, РАБОЧЕЕ / АВАРИЙНОЕ | [15 empty] | КПА
6. | ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВАКУУМ В РЕЗЕРВУАРЕ, РАБОЧИЙ / АВАРИЙНЫЙ | [15 empty] | КПА
7. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА | [15 empty] | КУБ. М / ЧАС
8. | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [15 empty] | ЦИКЛОВ В ГОД
9. | ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0.98 ПО СНиП 23-01-99 | [15 empty] | О С
10. | СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА, РАСЧЕТНАЯ ПО СНиП 2.01.07-85* | [15 empty] | КПА
11. | ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА, НОРМАТИВНАЯ ПО СНиП 2.01.07-85* | [15 empty] | КПА
12. | СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | [15 empty] | БАЛЛОВ
13. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ: | [5 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  |  |  | НЕТ
14. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ: | [5 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  |  |  | НЕТ
КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. | СТЕНКА : |  |  |  | РУЛОННАЯ | [8 empty] | ПОЛИСТОВАЯ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [9 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
2. | ДНИЩЕ : |  |  |  | РУЛОННОЕ | [8 empty] | ПОЛИСТОВОЕ
|  |  |  | УКЛОН : |  |  |  | НАРУЖУ | [5 empty] | ВНУТРЬ | [5 empty] | НЕТ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [9 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
3. | СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША : |  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ ГЛАДКАЯ ОБОЛОЧКА | [8 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ ГЛАДКАЯ ОБОЛОЧКА
[5 empty] | КОНИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ | [8 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ
[5 empty] | КОНИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ | [8 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [9 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
4. | ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША : |  |  |  | ОДНОДЕЧНАЯ | [8 empty] | ДВУДЕЧНАЯ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [9 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
5. | ЛЕСТНИЦА : |  |  |  | КОЛЬЦЕВАЯ ( ВИНТОВАЯ) | [8 empty] | ШАХТНАЯ
6. | ПОНТОН : |  |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  | ЩИТОВОЙ | [5 empty] | НА ПОПЛАВКАХ (АЛЮМИНИЕВЫЙ)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Стр2
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | № |  |  |  | ОТ |  |  |  | ЛИСТ 2 ИЗ 3
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ
(МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ - СМ. ЛИСТ 3 ИЗ 3)
1. | ЛЮКИ - ЛАЗЫ В СТЕНКЕ : |  |  |  | ДУ 600 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
[5 empty] | ДУ 800 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
[5 empty] | 600 x 900 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
[5 empty] | ДУ 600 В ТРЕТЬЕМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
2. | ПАТРУБКИ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ :
| УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  | УСЛ. ДАВЛ. (МПА) |  |  |  |  | ТИПА ''S'' |  |  |  | ТИПА ''D'' |  |  | ТИПА ''F''
|  | 100 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 150 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 200 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 250 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 400 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 600 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 700 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
3. | ПАТРУБКИ ЗАЧИСТКИ : | [5 empty] | ДУ 100 |  | ШТ. |  | ДУ 150 |  | ШТ. | ДУ 200 |  | ШТ.
4. | ЛЮКИ В КРЫШЕ : | [5 empty] | ДУ 500 |  | ШТ. |  | ДУ 600 |  | ШТ. | ДУ 1000 |  | ШТ.
5. | ПАТРУБКИ В КРЫШЕ :
| УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  | УСЛ. ДАВЛ.(МПА) |  |  |  | МОНТАЖНЫЕ |  |  |  | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
|  | 100 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 150 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 200 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 250 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 350 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 500 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
1. | МОЛНИЕПРИЕМНИКИ : | [8 empty] | ДА, ВЫСОТОЙ |  |  |  | ММ | ШТ. |  | НЕТ
2. | КРЕПЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ : | [8 empty] | ДА, |  |  |  |  | ШТ. |  | НЕТ
3. | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ : | [8 empty] | ДА, | ТИПА |  |  | , | ШТ. |  | НЕТ
4. | КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ : | [8 empty] | ДА | [6 empty] | НЕТ
5. | КРОНШТЕЙН УРОВНЕМЕРА УДУ-10 : | [8 empty] | ДА | [6 empty] | НЕТ
6. | ЗУМПФ ЗАЧИСТКИ : | [8 empty] | ДА, ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ |  |  |  |  | ММ |  | НЕТ
7. | ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК : | [8 empty] | 600 x 600 |  |  |  | 900 x 1200 |  |  | НЕТ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Стр3
|  |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № |  |  |  |  | ОТ |  |  |  |  | ЛИСТ 3 ИЗ 3
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
№ |  | НАЗНАЧЕНИЕ |  | УСЛОВНЫЙ |  | УСЛОВ. | ТИП |  | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЯ
П/П |  |  |  | ПРОХОД, |  | ДАВЛ., | ПАТРУБКА |  | a О | А | В | С
|  |  |  | ММ |  | МПа | (''S'',''D'',''F'') |  |  | ММ | ММ | ММ
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В СТЕНКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В КРЫШЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПРИМЕЧАНИЯ:
| 1. | ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТСЯ С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 12820, ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ГОСТ 12815, НА УСЛОВНОЕ
ДАВЛЕНИЕ PY = 1.6 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И PY = 0.25 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ, ЕСЛИ ИНОЕ
НЕ ОГОВОРЕНО В СТОЛБЦАХ 4 И 10 СПЕЦИФИКАЦИИ.
| 2. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ a º) И ПО ВЫСОТЕ (РАЗМЕР А) МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО
РАЗРАБОТЧИКОМ ПРОЕКТА НА МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ
ПО РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ ШВАМИ ПРИВАРКИ ВРЕЗОК И ШВАМИ СТЕНКИ.
| 3. | В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ ДАННЫХ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ (СТОЛБЦЫ 6…9), СТОЛБЕЦ 6 (УГОЛ a º)
РАЗРАБОТЧИКОМ ПРОЕКТА ЗАПОЛНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ, А СТОЛБЦЫ 7…9 (РАЗМЕРЫ А, В, С) БУДУТ ЗАПОЛНЕНЫ
ПО МИНИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА
ДНИЩЕ
СТЕНКА
ЛЮК ИЛИ
ПАТРУБОК
А
В
ТИПА ''F''
В
КРЫША
СТЕНКА
С
А
ПЛАВ.
КРЫША
СТЕНКА
А
С
В
ДНИЩЕ
180º
ДНИЩЕ
СТЕНКА
ПАТРУБОК
ТИПА ''S''
А
В
C
СТЕНКА
ПАТРУБОК
ТИПА ''D''
А
В
C
90º
0º
270º
СТЕНКА
КРЫША
aо
aо

## Стр4
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ОПРОСНОМУ ОПРОСНОМУ ЛИСТУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 РЕЗЕРВУАР)
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА___ ______________________________________
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА_ м³, ПРОДУКТ__ КОЛ-ВО РЕЗЕРВУАРОВ _ _ШТ
КЛАПАНЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ |  |  | ПРОБООТБОРНИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Кол-во
СМДК-50 | ДУ 50 |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Кол-во
СМДК-100 | ДУ 100 |  | ПСР-9 | (L=9М)
СМДК-150 НКДМ | ДУ 150 |  | ПСР-11 | (L=11М)
СМДК-200 | ДУ 200
СМДК-250 | ДУ 250 |  | ПСР-13 | (L=13М)
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Кол-во | ПСР-15 | (L=15М)
КДМ-200/100 | ДУ 100
КДМ-200/150 | ДУ 150 |  | КРАНЫ СИФОННЫЕ
КДМ-200/200 | ДУ 200
|  |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Кол-во
НАИМЕНОВАНИЕ |  |  | КС-50 | ДУ 50
КДС-1500/150 | ДУ 150 | Кол-во | КС-80 | ДУ 80
КДС-1500/200 | ДУ 200
КДС-1500/250 | ДУ 250 |  | ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ
КДС-1500/350 | ДУ 350
КДС-1500/500 | ДУ 500 |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Кол-во
ГПСС-600
НАИМЕНОВАНИЕ |  |  | ГПС-600
КДС-3000/250 | ДУ 250 | Кол-во | ГПСС-2000
КДС-3000/350 | ДУ 350 |  | ГПС-2000
КДС-3000/500 | ДУ 500
ОГНЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ЛЮКИ ЗАМЕРНЫЕ
|  |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Кол-во
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Кол-во | ОП-50 | ДУ 50
ЛЗ-80 | ДУ 80 |  | ОП-80 | ДУ 80
ЛЗ-150 | ДУ 150 |  | ПОЖ-80 | ДУ 80
|  |  | ОП-100 | ДУ 100
| ХЛОПУШКИ |  | ОП-100 | ДУ 100
|  |  | ОП-150 | ДУ 150
НАИМЕНОВАНИЕ |  |  | ОП-200 | ДУ 200
ХП-80 | ДУ 80 | Кол-во | ОП-250 | ДУ 250
ХП-150 | ДУ 150 |  | ОП-350 | ДУ 350
ХП-250 | ДУ 250 |  | ОП-500 | ДУ 500
ХП-400 | ДУ 400
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКАМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ___________________________________ |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Кол-во
1. ________________________________________________ |  |  | МУВ-80 | ДЛЯ ХП-80
2. ________________________________________________ |  |  | МУВ-250 | ДЛЯ ХП-150, 250
3. ________________________________________________ |  |  | МУ-1 | ДЛЯ ХП-80 - 250
__________________________________________________ |  |  | МУ-2 | ДЛЯ ХП-400
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
М. П.